## Sheet1
Industry Pack Wiring in 13-BM-C |  | Alias
VME | MeasComp |  | Patch panel
DAC1_1 | USB3104:Ao1 |  | BNC cable #146 (yellow)
DAC1_2 | USB3104:Ao2 |  | A05
DAC1_3 | USB3104:Ao3 |  | A06
DAC1_4 | USB3104:Ao4 |  | A07
DAC1_5 | USB3104:Ao5 |  | A10
IP330-1 | USB1808:Ai1 |  | A01 | Panel meter 1; V/F input 4 (bottom)
IP330-2 | USB1808:Ai2 |  | A02 | Panel meter 2; V/F input 3 (second from bottom)
IP330-3 | USB1808:Ai3 |  | A03 | V/F input 2 (second from top)
IP330-4 | USB1808:Ai4 |  | A04 | V/F input 1 (top)
IP330-5 | USB1808:Ai5 |  | A11
IP330-6 | USB1808:Ai6 |  | A09
Unidig1Bo0 | USBCTR:Bo1 |  | DB-A01 | Valve1 on DB9
Unidig1Bo1 | USBCTR:Bo2 |  | DB-A01 | Valve2 on DB9
Unidig1Bo2 | USBCTR:Bo3 |  | DB-A01 | Valve3 on DB9
Unidig1Bo4 | USBCTR:Bo4 |  | DB-A01 | Valve4 on DB9
SIS3820-D1 | USBCTR:C1In |  | 1 MHz clock from V/F
SIS3820-D2 | USBCTR:C2In |  | V/F output 4 (bottom)
SIS3820-D3 | USBCTR:C3In |  | V/F output 3 (second from bottom)
SIS3820-D4 | USBCTR:C4In |  | V/F output 2 (second from top)
SIS3820-D5 | USBCTR:C5In |  | V/F output 1 (top)
SIS3820-D6 | USBCTR:C6In |  | A04
SIS3820-C01 | USTCTR:CKLI |  | BNC cable #18 (blue)
SIS3820-C05 | USBCTR:CLKO |  | A12
Serial 1 |  |  | Data A01
Serial 2 |  |  | Data A02
Serial 3 |  |  | Data A03
Serial 4 |  |  | Data A04
Serial 6 |  |  | Data A06
Serial 7 |  |  | Data A05